1.Назва предмета закупівлі
Електрична енергія, згідно              

коду  ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія
 2.Вид процедури  Відкриті торги з особливостями
3.Ідентифікатор закупівлі UA-2023-12-07-008063-a
4.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Закупівля електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП) від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон про закупівлі), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі – Порядок № 375), та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.
Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (далі – ДСТУ EN 50160:2014). Основні показники якості електричної енергії визначені у пунктах 11.4.7 – 11.4.12 глави 11.4 розділу XІ КСР.
Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години.
Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника на 2024 рік, враховуючи обсяги споживання попереднього календарного року, становить 260 000 кВт‧год.
5.Очікувана вартість предмета закупівлі 1 976 000 грн з ПДВ
6.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
Очікувана вартість закупівлі на 2024 рік визначається виходячи з очікуваного обсягу споживання електричної енергії та тарифу на постачання електричної енергії, визначеного методом порівняння ринкових цін, відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, за результатами аналізу пропозицій постачальників електричної енергії. До ціни електричної енергії включена вартість послуг з передачі електричної енергії.
До очікуваної вартості закупівлі  включається ціна (тариф) оператора системи розподілу на послуги з розподілу електричної енергії.
Враховуючи необхідний обсяг закупівлі електричної енергії на 2024 рік, очікувана вартість закупівлі становить – 1 976 000 грн з ПДВ 
